桂林技师学院

磋商性谈判文件

项目名称：桂林技师学院安防监控设备采购项目

2026年7月

目  录

第一章  竞争性磋商公告	3

第二章  投标人须知及前附表	5

第三章  商务及技术文件要求	7

第四章  项目需求	8

第五章  招标响应文件基本格式	13

第六章  合同主要条款	23

第七章  中标办法	30

# 第一章  竞争性磋商公告

采购项目概况：桂林技师学院监控设备新增项目，项目的潜在供应商应于2026年7月13日  17时00分（北京时间）前，递交响应文件。

一、项目基本情况

1.采购项目编号：

2.项目名称：桂林技师学院安防监控设备采购项目

3.采购方式：竞争性磋商

4.资金来源：自筹资金

二、项目概况与招标范围

1.项目名称：桂林技师学院安防监控设备采购项目

2.预算控制金额：¥98000元（大写：玖万捌仟零佰零元零角），投标人的投标报价超过预算控制金额（拦标价）的视为无效投标。

3.建设地点：  桂林技师学院内

4.建设内容：详见招标文件及招标清单

5.施工周期：20日历天

6.质量要求：符合国家及地方现行规范要求，以及所有适用的标准、要求、规范及法规。

7.招标范围：招标控制价内包含的工程量，并按国家和地方要求相关规定提供技术支持及相关后续保修工作。

三、投标人资格：

1.在中华人民共和国境内依法注册，具合法资格的供应商。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4.供应商参加本采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

5.对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“中国政府采购网”（https://www.ccgp.gov.cn/）被列入严重失信主体名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参与本采购活动。

6.本项目不接受联合体竞标。

四、获取竞争性磋商招标文件：

1.获取时间：请潜在供应商于本公告有效期限内获取，即2026年7月8日至2026年7月13日17时止（北京时间）

2.获取方式：线上获取。

请供应商于2026年7月13日17时前（北京时间）将：①主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证等）；②法定代表人（负责人）及委托代理人身份证；③法定代表人（负责人）授权书（须注明项目名称、项目编号）、联系人、联系方式、邮箱等信息（以上资料要求为原件的清晰复印件并加盖公章）发送至      （该电子邮箱仅供潜在供应商发送获取磋商文件的相关资料，不作他用），采购人收到邮件后发送磋商文件电子版，逾期将不予受理。

五、磋商响应文件提交截止时间、地点

1.截止时间：供应商应于2026年7月13日17时00分（北京时间）前，将响应文件（壹正本）密封提交至桂林技师学院保卫科办公室或学院门卫（广西桂林市五里店路6号），并电话联系电话13191793837唐老师；逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购方有权拒收。

六、响应文件开启时间、地点

1.时间：本项目提交响应文件截止时间后择期进行；

2.地点：桂林技师学院（广西桂林市五里店路6号）。

3.评标方法：综合评分(评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的价格、技术、商务等方面内容按百分制打分)。

七、公告期限：自本公告发布之日起7个日历日。

八、联系事项：

单位名称：桂林技师学院

地址：桂林市五里店路6号

联系人：唐老师   电话：13191793837

# 第二章  投标人须知及前附表

投标须知前附表

| 序号 | 条 款 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：桂林技师学院安防监控设备采购项目 |
| 2 | 投标人资格 | 详见第一章竞争性磋商公告 |
| 3 | 投标文件份数 | 壹 正本 / 副本 ，须完整提交。 |
| 4 | 投标人公章 | 本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。 |
| 5 | 投标文件包装、密封 | 将投标文件装入并密封在一个投标文件袋（盒、箱）中，并在密封处密封签章【公章、密封章、法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字均可】。 |
| 6 | 投标文件袋（盒、箱）标记 | 项目名称： 采购单位： 投标人名称： |
| 7 | 投标文件递交 | 投标截止时间：2026年 月 日 时 分（北京时间） 投标人应于2026年 月 日 时 分（北京时间）止，将投标文件密封提交至桂林技师学院保卫科，未携带以上相关材料递交的或逾期送达的或未招标文件要求密封的投标文件将予以拒收。 |
| 8 | 开标时间及地点 | 开标时间：截标后择期进行 开标地点：桂林技师学院 投标人无需到现场开标。 |
| 9 | 施工周期 | 20日历天 |
| 10 | 评标人 | 由桂林技师学院组织评标 |
| 11 | 评标办法 | 以招投标文件为评标依据，对投标人的价格、技术、商务等方面内容按百分制打分，具体评标内容及标准详见第六章。 |
| 12 | 踏勘现场 | 无 |
| 13 | 投标预备会 | 不召开 |
| 14 | 分包 | 不允许 |
| 15 | 实质性要求和条件 | 磋商文件中所有标注★号的条款、要求“必须提供”的条款以及标明不满足即响应无效的条款 |
| 16 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 17 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 18 | 招标控制价 | 本项目设最高招标控制价¥98000元（大写：玖万捌仟零佰零元零角），投标人的投标报价超出招标控制价的为无效投标，其投标将被否决。 |

# 第三章  商务及技术文件要求

一、资格证明文件

提供以下证明文件需加盖公章

- 竞争性磋商报价表；（本项目总报价不能超过¥：¥98000元（大写：玖万捌仟零佰零元零角），否则标书无效）（附件一）；

- 竞争性磋商报价明细表（必须提供，否则标书无效）（附件二）；

2）技术响应、偏离情况说明表（必须提供，否则标书无效）（附件三）；

3）供应商的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，否则标书无效）；

4）供应商相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反两面复印件（必须提供，否则标书无效）；

5）法定代表人授权书原件、授权委托人身份证（授权委托时必须提供，否则标书无效）；（附件四）

6）证明供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录的复印件（必须提供，否则标书无效）；

7）投标供应商依法缴纳税收[税费凭证复印件，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，格式自拟） （如有，请提供）；

8）投标供应商2024或2025年度财务状况报告复印件（如有，请提供）；

二、技术、服务文件

（1）项目需求响应表（详见第五章投标文件格式）；

（2）商务、技术相关材料等；（供应商可根据商务、技术评分办法编制相应的材料，如有请提供）；

（3）投标人认为有必要提供其他材料（如有请提供）。

# 第四章  项目需求

说明：

1. “实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者 采购需求中带“★”的条款。标记“★”为实质性条款，不满足做无效投标处理；

2. 投标人必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

3. 招标文件中所要求提供的证明材料，如为英文文本的请提供中文翻译文本。

4. 投标人所投标产品或服务如国家有强制性要求的按国家规定执行，并提供相关证明材料。

5. 本采购需求中技术要求所使用的标准或应用标准如与招标人所执行的标准不一致时，按最新标准或 较高标准执行。

| 桂林技师学院安防监控设备采购项目需求表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 | 最高投标单价（元） |
| 1 | 55寸监视器 | 1.显示尺寸：55 inch 2.屏幕可视区域：1209.6 mm (H) × 680.4mm (V) 3.物理分辨率：3840 ×2160 4.背光源类型：D-LED 5.亮度：300 cd/m² 6.可视角：178° (H) / 178° (V) 7.色深度：10 bit , 1.07 G 8.对比度：5000 : 1 9.响应时间：6.5 ms (G to G) 10.刷新率：60 Hz 11.连续使用时间：7 × 24 H 12.音视频输入接口：HDMI2.0 × 3 13.音视频输出接口：Line-out × 1 14.数据传输接口：USB2.0 × 1(支持U盘播放和程序在线升级) 15.控制接口：RS232-IN × 1，RS232-OUT × 1 16.电源：220-240 V～, 50/60 Hz, 1.0 A Max 17.待机功耗：≤ 0.5 W 18.工作温度：0 °C ~ 40 °C 19.工作湿度：20% ~ 90% RH (无冷凝水) 20.喇叭：8 Ω 10 W ×2 21.外壳材料：塑胶 22.包含15米HDMI连接线，监视器壁装支架 | 1 | 套 |  |
| 2 | 64路硬盘录像机 | 1.具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45 千兆网络接口；2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、1个RS232接口、2个RS485接口（可接入RS485键盘）；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口、16路报警输入接口、4路报警输出接口、可内置16块SATA接口硬盘 2.支持最大接入带宽320Mbps，最大存储带宽320Mbps，最大转发带宽160Mbps 3.可同时解码输出16路2MP、H.265编码、25fps、1920×1080格式的视频图像 4.具有存储安全保障策略功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储； 5.支持本地和远程进行IPv6配置，IPv6支持设置多种模式：路由公告、自动获取、手动配置；支持以IPV6方式登录、取流、配置、检索等功能； 6.支持本地预览权限的配置，设置权限后的通道只有登录后才会出现预览画面；支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频； 7.支持密码复杂度等级显示；设备密码不允许明文显示和拷贝操作；并支持通过安全问题恢复密码，密码重置功能可开启或关闭。 8.★支持设备密码口令复杂度显示且密码需满足复杂度要求才可以设置成功，密码口令中不能包含用户名、123、admin（不区分大小写）、连续四位及以上递增或递减数字（如1234、12345、4321 等）、连续四位及以上相同字符简单口令（如1111、8888、aaaa等）（须提供由具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件）。 9.★支持用户二次认证机制，设备恢复默认配置、格式化硬盘、密码重置、用户修改、录像回放、录像下载等关键操作需进行用户二次认证（须提供由具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件）。 10.★接入警戒摄像机，支持对 IPC 的声音和闪光参数进行配置，支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个IPC的声光报警，可以对声光联动一键撤防（须提供由具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件）。 | 1 | 台 |  |
| 3 | 监控硬盘 | 标称容量：6TB 外形规格：3.5-inch 接口类型：SATA 刻录技术：CMR 转速：5400RPM 缓存：256MB 最大读取速度：180MB/s 接口传输速率（最大值）：6.0Gb/s 平均读写功率（W）：5.3W 加载/卸载周期：600,000 MTBF：1,000,000 年负荷（TB/年）：180TB 工作状态温度(°C)：0-65℃ 尺寸：147mm(L)×101.6mm(W)×26.1mm(H) | 13 | 块 |  |
| 4 | 400万网络半球摄像机 (4mm) | 1.支持输出图像分辨率不低于2560x1440 2.靶面尺寸为1/2.7英寸 3.信噪比不小于55dB。 4.摄像机应能在额定电源电压 DC12V的±25%范围内正常工作，且支持POE供电 5.内置1个麦克风，1个RJ45网络接口 6.需支持IP66防尘防水。 7.包含40米超五类网线，13米电源线，27米Pvc线管。 | 27 | 套 |  |
| 5 | 400万热成像半球摄像机(4mm) | 1.设备内置1个1.5TOPS算力的芯片、1个红外热成像镜头、1个扬声器、1个麦克风、1个红外接收器、1个复位键、2颗补光灯、4个状态指示灯 2.设备具有1个RJ45网络接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、2个报警输入接口、2个报警输出接口、1个SD卡卡槽、1个DC 12V电源输出接口 3.在设备5m范围内，测试人员以超过80dB（A）大声呼喊"救命"、"着火"、"灭火"时，设备能自动识别并触发呼救报警，视频画面叠加呼救报警信息，同时录像及上传抓拍图片，且报警指示灯应自动点亮 4.★设备可在5s内探测到距离设备前方50m处面积为0.1m2的火盘中燃烧的火焰并报警（须提供由具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 5.★设备可在10s内探测到距离设备前方100m处的烟雾（50像素X50像素）并报警（须提供由具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 6.设备支持多种智能算法并行，支持烟雾检测、火焰检测、值岗状态检测（离岗、睡岗、玩手机）、危险行为检测（抽烟、打电话）、电梯危险品检测（电瓶车、煤气罐）、呼叫识别、周界入侵检测（移动侦测、区域入侵、越界侦测）、遮挡检测等启用；启用后应对各类智能事件正常检测并报警 7.设备支持通过红外遥控器进行报警消音，一键消除设备当前报警声音 8.★设备支持通过DC 12V电源输出接口反向为烟感探测器供电；当烟感探测器检测到烟雾、温度异常时，设备可通过报警输入接收烟感报警信息，触发输入报警，同时录像及上传抓拍图片，且报警指示灯应自动点亮（须提供由具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 9.设备应采用通过适配器接入 AC 220V交流供电、接入DC 12V直流供电或通过POE供电 10.设备应能在额定电源电压(AC 220V)的-15%~+10%范围内正常工作 11.在不带适用适配器情况下，设备应能在电源电压 DC 9V~DC 30V范围内正常工作 12.★设备应支持配置各个报警指示灯状态，其中应包括开、关、闪烁（四色流水、红蓝交替）、常亮以及闪烁频率（须提供由具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 13.设备应支持将视频图像存储至SD卡，支持SD卡热插拔，最大支持512GB的SD卡 14.设备的可见光通道在白天、夜晚均可输出彩色视频图像。 | 4 | 台 |  |
| 6 | 燃气报警器 | 1.探测气体种类：甲烷 2.测量范围：0~25%LEL 3.报警阈值：8%LEL 4.输出信号：1路电磁阀输出接口，1路排风扇输出接口 5.工作原理：催化燃烧式 6.供电电压：AC 220 V 7.防护等级：IP 30 8.使用环境：温度：-10 ℃～55 ℃； 湿度：≤93%（40 ℃、无凝结） 9.外形尺寸：122 mm × 77 mm × 34 mm 10.执行标准：GB 15322.2-2019 11.报警音量：70 dB ~ 115 dB @1m (A计权) 12.工作电流：≤250 mA | 2 | 台 |  |
| 7 | 监控专用弱电箱 | 1.外部箱体尺寸：300*400*180 2.冷轧钢板，常规厚度 0.8mm | 6 | 个 |  |
| 8 | 5口千兆poe交换机 | 1.可用千兆POE电口数≥4，千兆光口≥1 2.交换容量≥10 Gbps 3.转发性能≥ 7.44 Mpps 4.提供CQC认证证书 5.支持自适应802.3af/at供电标准，整机最大输出功率≥45W 6.支持6KV防浪涌（PoE口） 7.支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x | 2 | 台 |  |
| 9 | 8口千兆poe交换机 | 1.提供≥8个千兆PoE电口，1个千兆电口，1个千兆光口 2.交换容量≥ 20 Gbps 3.包转发率 ≥14.88 Mpps 4.支持IEEE 802.3at/af 5.端口最大供电功率：≥30 W 6.整机最大供电功率：≥60 W 7.支持6 KV防浪涌 8.支持PoE输出功率管理 9.千兆网络接入设计 10.线速转发、无阻塞设计 11.存储转发交换方式 12.坚固式高强度金属外壳 13.无风扇设计 14.工作温度：0°C~40°C 15.安装方式：桌面式可壁挂 | 6 | 台 |  |
| 10 | 光纤盒 | 1.壳体：0.8mm 冷轧钢板，黑色静电喷塑，防锈防静电； 2.内部熔纤盘：阻燃 ABS 工程塑料，可旋转； 3.执行标准：YD/T 778、ISO/IEC 11801 综合布线标准 4.端口总数：8 个单工适配器位 5.适配法兰（耦合器）：通用 SC/UPC、FC/UPC、ST、LC | 1 | 个 |  |
| 11 | 千兆光纤收发器 | 1.设备类型：千兆单模光电转换器 2.传输速率：10/100/1000Mbps 自适应千兆 3.遵循协议：IEEE802.3、802.3u、802.3z、802.3ab 千兆以太网标准 4.传送距离： ≥20Km 5.包含8芯室外光纤110米，2芯室外光纤116米，光纤跳线 | 5 | 套 |  |
| 12 | 安装调试 | 监视器、摄像机安装调试，线路敷设、光纤布放、光纤熔纤。 | 1 | 项 |  |

# 第五章  招标响应文件基本格式

竞争性磋商响应文件（封面）

采购项目名称：

采购项目编号：

（投标供应商名称）

年    月    日

附件一

询  价  报  价  表

致： 桂林技师学院：

根据贵方                       项目采购文件，项目编号：         ，签字代表   （姓名）  经正式授权并代表竞标人            （竞标单位名称），提交响应文件正本一份，副本 \  份，并做出如下报价：

| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  |  |  |  |
| 投标单位 |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（元） | 大写： |  |  |  |  |
|  | 小写： |  |  |  |  |
| 施工周期 | 日历天 |  | 质量 |  |  |
| 投标有效期 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人姓名 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

与本竞标有关的正式通讯地址为：

地址：                                    邮编：            电话、传真：

开户名称：

开户银行：

账号：

竞标人（公章）：

法定代表人或相应的委托代理人签字（或盖章）：

投标日期：

注：竞标人必须就“项目采购需求”中所有服务内容作完整唯一报价，否则，其竞标将被拒绝。响应文件只允许有一个报价。

附件二

报价明细表

采购项目编号：

采购项目名称：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 报价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 55寸监视器 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 2 | 64路硬盘录像机 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 监控硬盘 |  |  | 13 | 块 |  |  |
| 4 | 400万网络半球摄像机 |  |  | 27 | 套 |  |  |
| 5 | 400万热成像半球摄像机 |  |  | 4 | 台 |  |  |
| 6 | 燃气报警器 |  |  | 2 | 台 |  |  |
| 7 | 监控专用弱电箱 |  |  | 6 | 个 |  |  |
| 8 | 5口千兆poe交换机 |  |  | 2 | 台 |  |  |
| 9 | 8口千兆poe交换机 |  |  | 6 | 台 |  |  |
| 10 | 光纤盒 |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 11 | 千兆光纤收发器 |  |  | 5 | 套 |  |  |
| 12 | 安装调试 |  |  | 1 | 项 |  |  |
| 投标总报价：小写：¥ （大写：人民币 ） |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标报价必须包含设备费、随配附件、备品备件、运输、保险、工具、报装、安装、施工、调试、半年售后服务、管理、差旅、质保、税金及其他所有可能发生的一切费用。

2、分项报价表说明：如果不提供投标分项报价将视为没有实质响应招标文件。

附件三

技术响应、偏离情况说明表

采购项目编号：

采购项目名称：

| 桂林技师学院安防监控设备采购项目技术偏差表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 | 投标文件承诺 | 偏离说明 |
| 1 | 55寸监视器 | 1.显示尺寸：55 inch 2.屏幕可视区域：1209.6 mm (H) × 680.4mm (V) 3.物理分辨率：3840 ×2160 4.背光源类型：D-LED 5.亮度：300 cd/m² 6.可视角：178° (H) / 178° (V) 7.色深度：10 bit , 1.07 G 8.对比度：5000 : 1 9.响应时间：6.5 ms (G to G) 10.刷新率：60 Hz 11.连续使用时间：7 × 24 H 12.音视频输入接口：HDMI2.0 × 3 13.音视频输出接口：Line-out × 1 14.数据传输接口：USB2.0 × 1(支持U盘播放和程序在线升级) 15.控制接口：RS232-IN × 1，RS232-OUT × 1 16.电源：220-240 V～, 50/60 Hz, 1.0 A Max 17.待机功耗：≤ 0.5 W 18.工作温度：0 °C ~ 40 °C 19.工作湿度：20% ~ 90% RH (无冷凝水) 20.喇叭：8 Ω 10 W ×2 21.外壳材料：塑胶 22.包含15米HDMI连接线，监视器壁装支架 |  | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 2 | 64路硬盘录像机 | 1.具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45 千兆网络接口；2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、1个RS232接口、2个RS485接口（可接入RS485键盘）；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口、16路报警输入接口、4路报警输出接口、可内置16块SATA接口硬盘 2.支持最大接入带宽320Mbps，最大存储带宽320Mbps，最大转发带宽160Mbps 3.可同时解码输出16路2MP、H.265编码、25fps、1920×1080格式的视频图像 4.具有存储安全保障策略功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储； 5.支持本地和远程进行IPv6配置，IPv6支持设置多种模式：路由公告、自动获取、手动配置；支持以IPV6方式登录、取流、配置、检索等功能； 6.支持本地预览权限的配置，设置权限后的通道只有登录后才会出现预览画面；支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频； 7.支持密码复杂度等级显示；设备密码不允许明文显示和拷贝操作；并支持通过安全问题恢复密码，密码重置功能可开启或关闭。 8.★支持设备密码口令复杂度显示且密码需满足复杂度要求才可以设置成功，密码口令中不能包含用户名、123、admin（不区分大小写）、连续四位及以上递增或递减数字（如1234、12345、4321 等）、连续四位及以上相同字符简单口令（如1111、8888、aaaa等）（须提供由具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件）。 9.★支持用户二次认证机制，设备恢复默认配置、格式化硬盘、密码重置、用户修改、录像回放、录像下载等关键操作需进行用户二次认证（须提供由具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件）。 10.★接入警戒摄像机，支持对 IPC 的声音和闪光参数进行配置， 支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个 IPC 的声光报警，可以对声光联动一键撤防（须提供由具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件）。 |  | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 3 | 监控硬盘 | 标称容量：6TB 外形规格：3.5-inch 接口类型：SATA 刻录技术：CMR 转速：5400RPM 缓存：256MB 最大读取速度：180MB/s 接口传输速率（最大值）：6.0Gb/s 平均读写功率（W）：5.3W 加载/卸载周期：600,000 MTBF：1,000,000 年负荷（TB/年）：180TB 工作状态温度(°C)：0-65℃ 尺寸：147mm(L)×101.6mm(W)×26.1mm(H) |  | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 4 | 400万网络半球摄像机 (4mm) | 1.支持输出图像分辨率不低于2560x1440 2.靶面尺寸为1/2.7英寸 3.信噪比不小于55dB。 4.摄像机应能在额定电源电压 DC12V的±25%范围内正常工作，且支持POE供电 5.内置1个麦克风，1个RJ45网络接口 6.需支持IP66防尘防水。 7.包含40米超五类网线，13米电源线，27米Pvc线管。 |  | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 5 | 400万热成像半球摄像机(4mm) | 1.设备内置1个1.5TOPS算力的芯片、1个红外热成像镜头、1个扬声器、1个麦克风、1个红外接收器、1个复位键、2颗补光灯、4个状态指示灯 2.设备具有1个RJ45网络接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、2个报警输入接口、2个报警输出接口、1个SD卡卡槽、1个DC 12V电源输出接口 3.在设备5m范围内，测试人员以超过80dB（A）大声呼喊"救命"、"着火"、"灭火"时，设备能自动识别并触发呼救报警，视频画面叠加呼救报警信息，同时录像及上传抓拍图片，且报警指示灯应自动点亮 4.★设备可在5s内探测到距离设备前方50m处面积为0.1m2的火盘中燃烧的火焰并报警（须提供由具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 5.★设备可在10s内探测到距离设备前方100m处的烟雾（50像素X50像素）并报警（须提供由具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 6.设备支持多种智能算法并行，支持烟雾检测、火焰检测、值岗状态检测（离岗、睡岗、玩手机）、危险行为检测（抽烟、打电话）、电梯危险品检测（电瓶车、煤气罐）、呼叫识别、周界入侵检测（移动侦测、区域入侵、越界侦测）、遮挡检测等启用；启用后应对各类智能事件正常检测并报警 7.设备支持通过红外遥控器进行报警消音，一键消除设备当前报警声音 8.★设备支持通过DC 12V电源输出接口反向为烟感探测器供电；当烟感探测器检测到烟雾、温度异常时，设备可通过报警输入接收烟感报警信息，触发输入报警，同时录像及上传抓拍图片，且报警指示灯应自动点亮（须提供由具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 9.设备应采用通过适配器接入 AC 220V交流供电、接入DC 12V直流供电或通过POE供电 10.设备应能在额定电源电压(AC 220V)的-15%~+10%范围内正常工作 11.在不带适用适配器情况下，设备应能在电源电压 DC 9V~DC 30V范围内正常工作 12.★设备应支持配置各个报警指示灯状态，其中应包括开、关、闪烁（四色流水、红蓝交替）、常亮以及闪烁频率（须提供由具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 13.设备应支持将视频图像存储至SD卡，支持SD卡热插拔，最大支持512GB的SD卡 14.设备的可见光通道在白天、夜晚均可输出彩色视频图像。 |  | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 6 | 燃气报警器 | 1.探测气体种类：甲烷 2.测量范围：0~25%LEL 3.报警阈值：8%LEL 4.输出信号：1路电磁阀输出接口，1路排风扇输出接口 5.工作原理：催化燃烧式 6.供电电压：AC 220 V 7.防护等级：IP 30 8.使用环境：温度：-10 ℃～55 ℃； 湿度：≤93%（40 ℃、无凝结） 9.外形尺寸：122 mm × 77 mm × 34 mm 10.执行标准：GB 15322.2-2019 11.报警音量：70 dB ~ 115 dB @1m (A计权) 12.工作电流：≤250 mA |  | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 7 | 监控专用弱电箱 | 1.外部箱体尺寸：300*400*180 2.冷轧钢板，常规厚度 0.8mm |  | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 8 | 5口千兆poe交换机 | 1.可用千兆POE电口数≥4，千兆光口≥1 2.交换容量≥10 Gbps 3.转发性能≥ 7.44 Mpps 4.提供CQC认证证书 5.支持自适应802.3af/at供电标准，整机最大输出功率≥45W 6.支持6KV防浪涌（PoE口） 7.支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x |  | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 9 | 8口千兆poe交换机 | 1.提供≥8个千兆PoE电口，1个千兆电口，1个千兆光口 2.交换容量≥ 20 Gbps 3.包转发率 ≥14.88 Mpps 4.支持IEEE 802.3at/af 5.端口最大供电功率：≥30 W 6.整机最大供电功率：≥60 W 7.支持6 KV防浪涌 8.支持PoE输出功率管理 9.千兆网络接入设计 10.线速转发、无阻塞设计 11.存储转发交换方式 12.坚固式高强度金属外壳 13.无风扇设计 14.工作温度：0°C~40°C 15.安装方式：桌面式可壁挂 |  | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 10 | 光纤盒 | 1.壳体：0.8mm 冷轧钢板，黑色静电喷塑，防锈防静电； 2.内部熔纤盘：阻燃 ABS 工程塑料，可旋转； 3.执行标准：YD/T 778、ISO/IEC 11801 综合布线标准 4.端口总数：8 个单工适配器位 5.适配法兰（耦合器）：通用 SC/UPC、FC/UPC、ST、LC |  | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 11 | 千兆光纤收发器 | 1.设备类型：千兆单模光电转换器 2.传输速率：10/100/1000Mbps 自适应千兆 3.遵循协议：IEEE802.3、802.3u、802.3z、802.3ab 千兆以太网标准 4.传送距离： ≥20Km 5.包含8芯室外光纤110米，2芯室外光纤116米，光纤跳线 |  | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 12 | 安装调试 | 包含监视器、摄像机安装调试，线路敷设、光纤布放、光纤熔纤等。 |  | 正偏离（负偏离或无偏离） |

说明：1、应对照竞争性磋商招标文件“第四章 项目采购需求”，逐条说明运营期内对竞争性磋商招标文件的采购需求做出的实质性响应，并申明与技术规格条文的响应和偏离。

2、投标报价必须包含设备费、随配附件、备品备件、运输、保险、工具、报装、安装、施工、调试、半年售后服务、管理、差旅、质保、税金及其他所有可能发生的一切费用。

法定代表人或法定代表人授权代表签字：

年   月   日

附件四

法定代表人授权书

桂林技师学院：

兹授权        同志为我公司参加贵单位组织的（项目名称）采购活动的招标代表人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从     年   月   日起至     年   月   日止。

授权单位（签章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：      年    月   日

附：代理人工作单位：

职务：                          性别：

身份证号码：

粘贴法定代表人及被授权人身份证（复印件）

# 第六章  合同主要条款

桂林技师学院安防监控设备采购合同

采购单位（甲方）： 桂林技师学院

服务单位（乙方）：

为了维护甲乙双方合法权益，双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，并严格遵循《桂林技师学院工程项目采购管理办法》以及政府采购小额工程定点采购相关规定，签订本合同，以资共同遵守。

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点： 桂林技师学院 五里店路6号

3、承包范围：

4、承包方式：双方协商选择以下第  （1）   种承包方式。

（1）包工包料，即乙方负责施工及采购工程所需的全部主材、辅材。

（2）包工包辅料 ，即甲方负责采购主材，详见《材料交接单》，乙方负责施工及全部辅料的采购。

（3）包清工，即乙方包工不包料，由甲方自行购买所有材料，详见《材料交接单》。

5、工程目的：    。

二、工程款及结算

1、本合同工程款按下列第          种方式确定:

（1）固定总价：     /       元（大写：            /            元整）。总价包干内容包含各种材料采购费用、加工费用、运输费用、卸货费用、堆放费用、短驳费用、安装费用、辅料费用、措施费用、管理费、利润及税金、风险金以及为履行合同所发生的其他一切费用。

（2）固定单价。采用该种方式计价的，本合同价款暂定为：￥                元（大写：           元整）。按本合同承包范围内的固定单价包干，届时按照工程量据实结算。

本合同约定的固定单价为综合单价，已包含设备材料费（含损耗）、人工费、辅材费、机械费、组织措施费、检验试验费、水电费、利润、风险包干费、维保费、成品保护费、相关政府部门的报验费、农民工工伤保险费等全部费用。

（3）其他：           /

2、乙方已充分勘察现场，对现场所存在一切现有或隐形风险均已充分考虑并预估到位，一切相关费用已含入报价中。

3、工程款结算：本合同生效后，甲方按如下约定向乙方支付工程款：

完工验收后，乙方使用博奥软件编制结算书，计算的结算总价，结算价不得超过合同约定价格。确定最终结算价格后，甲方向桂林市财政局申请付款，最终款项支付以桂林市财政局拨付款项时间为准，乙方不得催促。

四、工期要求

1、工期：具体开工日期以甲方书面通知为准；合同总工期：  20   天。（必须在2026年8月15日前完工，每超一天罚款200元）工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

2、竣工日以符合下列条件并获甲方签具竣工验收单之日为准。

（1）全部竣工图纸和本合同范围的项目已全部完工；通过甲方、乙方共同验收并完成整改。

（2）乙方退场，施工场地腾空，移交完毕。

3、甲方要求提前完工的，乙方应无条件满足甲方的要求。

4、在施工工期内如遇下列情况，经双方协商，以联系单签证为准，工期方可顺延；除此之外，工期均不得顺延：

（1）合同履行中发生重大设计变更（变更工程量超过施工图工程量的   10  %）直接影响施工进度；

（2）不可抗力因素；

（3）乙方按要求提交甲供材料供应计划而甲方材料供应不及时的；

（4）甲方同意顺延工期的其他原因。

五、工程质量

1、本工程以甲方提供的装修规范文件、甲乙双方确认的施工图纸、效果图、做法说明、设计变更、封样样品及《建筑工程质量管理条例》等国家制定的现行有关施工质量验收规范及标准为质量评定标准。乙方不按照上述规范施工的，甲方有权要求乙方自费返工，工期不顺延。

2、本工程质量应达到国家规定的验收合格标准。

六、材料供应（如有）

1、甲方自行供应材料、设备的，双方签署材料交接清单（详见附件）。主要材料、设备到达施工现场后，乙方应通知甲方进行共同核验，经双方确认同意后投入使用，不合格的不得使用。甲方的确认并不能免除或减轻乙方应承担的工程质量保证责任。

2、乙方负责采购材料、设备的，其提供的材料、设备必须符合国家标准、行业标准或者其他相关标准及甲方的要求，前述标准和要求存在不一致的，以要求较高者为准。同时，乙方提供的材料、设备需具备质量检验合格证明并以中文标明产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。

3、乙方不得用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。如乙方提供的材料、设备系伪劣产品的，乙方应按所涉伪劣产品价款的   3   倍向甲方支付违约金并承担返工的费用，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应负责赔偿，由此延误的工期不予顺延。

4、乙方提供的材料、设备虽系合格产品但不符合甲方事先指定要求，乙方应根据甲方要求重新采购、拆除重做或在甲方同意让步接收的前提下，按所涉批次材料价款的同等数额补偿给甲方，由此延误的工期不予顺延。

七、甲乙双方职责

（一）甲方职责

1、开工前  3  天，甲方向乙方进行现场交底，并组织乙方进行图纸会审和工作面交接。

2、甲方应审核乙方的施工组织方案和进度计划报表，协调处理有关重大的施工技术问题。

3、甲方应当按合同约定支付合同价款，并履行合同约定的其他职责。

（二）乙方职责

1、乙方为有经验的工程商，对甲方提供的交底资料应负责核验，资料存在差错的，及时向甲方提出，且不得依据错误的资料进行施工安装。

2、乙方应当依据施工图纸拟定施工组织方案和进度计划报表（如有），交甲方审定。

3、乙方应按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务及其他应由乙方负责的各项工作，如做好各项质量检查记录、参加竣工验收编制工程结算等。如施工过程中，乙方施工现场管理混乱、工程质量和进度达不到要求，甲方有权要求乙方调整、充实施工力量，乙方应按甲方要求执行。

4、施工中未经甲方同意或有关部门批准，乙方不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。确实需要拆改原建筑物结构或设备管线的，经甲方确认后，乙方负责到有关部门办理相应审批手续，违反前述约定造成甲方或他人损失的，乙方应当承担全部责任。

5、乙方应遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。

6、工程移交前，乙方应对施工现场的一切设施和已经完成的成品、半成品进行保护，如造成损坏的，乙方应予以修复或照价赔偿。

7、工程竣工验收合格后  5  日内，乙方应向甲方移交工程。乙方逾期移交工程的，参照工期延误承担违约责任。工程未移交甲方之前，乙方负责对现场的一切设施和工程成品进行保护及各项费用的承担，如造成甲方损失的，乙方应照价赔偿。

8、乙方须与包括农民工在内的所有雇用人员签订劳动合同，为雇用人员购买工伤保险、医疗保险、意外伤害险等，并应及时足额支付劳动报酬。如乙方雇用人员与乙方发生劳动纠纷、工伤等情形的，均由乙方负责处理并承担相应的责任，与甲方无关。

9、乙方不得将本工程转包、分包。

八、安全生产和文明施工

1、施工期间，乙方应严格执行施工规范以及有关安全生产的法律法规，遵守甲方现场施工管理规定，强化安全意识，抓好安全生产，保证施工过程中的安全。如造成乙方人员伤亡，或者造成甲方及其他任何第三方人身、财产损害的，全部责任由乙方承担。

2、施工期间，乙方应做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，及时整理和妥善安排所有机械、工具、材料、建筑垃圾等，保持施工现场的整洁有序，做到工完场清，但工程实施过程中的多余材料、物品必须在甲方确认不需要时方可进行清理。同时，每个楼层的多余材料、建筑垃圾，乙方必须通过井架或垃圾槽运输到地面，严禁从高空直接向下抛物、随地大小便，否则，乙方每次向甲方支付违约金   2000   元。

3、乙方应当严格执行环境保护规定，采取合理措施保护施工现场环境。对施工作业过程中可能引起的大气、水、噪音、以及固体废弃物污染等采取可行的防范措施，否则因此引起的一切责任由乙方承担。

九、工程变更（如有）

1、甲方有权发出变更指示，变更指示应说明计划变更的工程范围及内容，乙方应当按照变更指示执行。未经甲方许可，乙方不得擅自对工程的任何部分进行变更。因乙方擅自变更发生的费用和由此导致甲方的损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。

2、乙方承诺每月    10   日前汇总上报上月现场完成实施的并有甲方签章确认的变更、签证单，超过申报日期再申报而增加的工程量或价款甲方均不受理。

3、甲乙双方约定合同价款的调整因素：（1）甲方确认的设计变更；（2）甲方确认的现场签证。如无设计变更和现场签证，合同包含的所有工程量及单价在结算时不作调整。

因变更引起的价格调整支付时间：（1）增加的工程价款在竣工结算时支付；（2）减少的工程价款应在最近一期进度款中扣除。

4、工程变更所引起的价格调整按照下列方法处理：

（1）合同有相同项目的，按照相同项目单价认定。

（2）合同无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目单价认定。

（3）合同无相同项目及类似项目单价的，按 本地市场信息价及相关文件规定  执行。

十、工程验收与结算

1、隐蔽工程经乙方自检确认具备覆盖条件的，乙方应在覆盖前 48 小时以书面形式通知甲方验收，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。验收合格的，乙方可进行隐蔽和继续施工；验收不合格的，乙方应在甲方限定的时间内修改后重新申请验收。

2、乙方认为工程具备完工验收条件须提前      3   天书面通知甲方申请验收，并向甲方交付竣工资料包括如下内容： 按甲方要求提供 。甲方接到申请报告、资料后经核查同意后及时组织验收。甲方应在收到申请报告、竣工资料后及时审查，经审查后认为尚不具备验收条件的，甲方应通知乙方还需完成的工作内容，乙方应在甲方指定时间内完成并再次申请验收；如审查后认为工程具备验收条件的，甲方应及时组织验收。验收合格的，双方签署工程竣工验收单；验收不合格的，乙方应负责整改直至验收合格，由此增加的费用和延误的工期由乙方承担。

3、工程竣工验收合格后  10     日内，乙方应向甲方提交竣工结算申请单及完整的结算资料，经甲方审核后确认最终结算总价。

十一、工程保修（如有）

1、保修期自本合同项下全部工程竣工验收合格之日起计算，保修期为：（1）有防水要求的区域如卫生间和外墙面的防渗漏为  5   年；（2）设备安装和装修工程为   2    年；（3）施工图纸及工程量清单涉及的其他工程为  1   年。

2、质量保修义务：

（1）乙方应当在接到甲方保修通知之日起    48    小时内赶赴现场进行维修， 48    小时内排除故障；发生紧急抢修事故的，乙方应在接到事故通知后  24   小时内到达事故现场抢修。乙方拒绝维修或未能在约定时间内完成修复的，甲方可以委托他人修理，所需费用由乙方全部承担，同时甲方有权收取  1000    元/次的违约金。

（2）同一问题经   3   次维修仍未能修复的或者乙方连续    3     次以上拒绝维修的，甲方可以不通知乙方直接委托他人修理，所需费用由乙方全部承担。

3、保修期内，因工程缺陷、损坏或乙方未按约定履行保修义务造成房屋所有人、使用人或第三方人身、财产损害的，乙方应承担赔偿责任。若甲方因此被追责、索赔的，甲方有权向乙方追偿包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、律师费等全部费用。

十二、违约责任

1、甲方无正当理由逾期支付合同价款的，每逾期一日，应按逾期应付款金额的    /    %向乙方支付违约金。

2、乙方未能及时完成合同约定的工作造成工期延误的，每逾期一日，乙方按合同价款的   /  %向甲方支付违约金。前述违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应负责赔偿。

3、乙方未按甲方的装修规范文件和要求进行装修，所导致的拆除、返工、材料设备损失、工期延误等全部后果由乙方自行承担，乙方除按装修规范文件和甲方的要求整改到位外，甲方并可视情节轻重要求乙方支付甲方所遭受损失额的   /     %的违约金。

4、工程未能一次性通过竣工验收的，乙方应当向甲方支付合同总价款     /    %的违约金，并按照甲方的要求在指定时间内进行整改，由此增加的费用和延误的工期由乙方承担。如乙方拒绝整改或整改后的工程仍验收不合格的，甲方有权解除本合同，不予支付剩余合同价款，并要求乙方支付合同总价款     /     %的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应负责赔偿。

5、乙方对报送甲方竣工资料的真实性、完整性负责，竣工资料如与实际不符，每发现一处乙方应向甲方支付违约金    /   元。

6、乙方违反合同约定进行转包或违法分包的，甲方有权解除合同，且要求乙方支付合同总价   50    %的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应负责赔偿。

7、乙方擅自停工或明确表示或以其行为表明不履行合同主要义务的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总价款10%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应负责赔偿。

十三、法律适用与争议解决

1、本合同的订立、解释、履行及争议解决，均适用中华人民共和国法律。

2、甲、乙双方在履行合同过程中如发生争议的，应友好协商；协商不成的，任何一方均有权向工程所在地人民法院起诉。

十四、合同生效及其他

1、桂林市桂林市本级小额工程定点采购项目承诺入围公告、承诺文件以及政府采购小额工程定点采购入围项目协议书均是合同不可分割的组成部分。若本合同约定与前述文件约定不一致的，按照下列顺序予以解释：

（1）本合同履行过程中双方签署的变更或补充协议（如有）；

（2）本合同；

（3）其他合同文件。

2、本合同一式陆份，甲乙双方各执贰份，政府采购监督管理部门执贰份，自双方签章之日起生效。（以下无正文）

发包人：(公章)桂林技师学院                承包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：（签字）         法定代表人或其委托代理人：（签字）

组织机构代码：124503004984986721291      组织机构代码：  

地  址：桂林市五里店6号      地  址：

邮政编码：                     邮政编码：

电  话：0773-5808856        电  话：

传  真：                    传  真：

电子信箱：                                  电子信箱：

开户银行：桂林银行七星支行    开户银行：

账  号：660011059003900010     账  号：

签订日期：       年     月     日

# 第七章  评标办法

## 一、评标原则

（一）评委构成：本招标采购项目的评委由3人及以上单数构成，其中学院负责安保人员不少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：评委将以招投标文件的报价为依据，对投标人的价格、技术、服务等方面进行审核。

（三）评标方式：以公开方式进行现场开标。

（四）中标办法：以价低者中标。