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第一章     公开询价公告
项目概况：桂林技师学院教学楼教室窗帘采购公开询价，项目的潜在供应商应于2026年9月1日12时00分（北京时间）前，递交响应文件。
一、项目基本情况
1.项目编号：GLJSXY202603
2.项目名称：桂林技师学院教学楼教室窗帘采购及安装。
二、项目概况与范围
1.预算金额：￥29000.00（大写人民币：贰万玖仟元整），报价为全包落地价，包含货物、辅料、运输、裁剪、安装、调试、垃圾清运、税费、售后质保等全部费用，采购人无需额外支付任何费用。
该金额包括本次项目全部费用，投标报价不得超过此金额。
2.项目地点：桂林技师学院内 
3.采购方式：公开询价
4.招标内容：21间教室的遮光窗帘采购及定制、供货、安装及售后服务，包含窗帘布、静音轨道、安装配件、调试清理等全套内容，适配教室日常教学采光、遮光需求，兼顾校园消防安全、耐用性与美观性，具体技术参数及数量详见第二章采购技术规格要求。因部分教室规格不统一，具体尺寸以实际测量为准。每间教室窗户规格暂按：2个3.16米宽窗户，1个3.2米宽窗户报价。（备注：窗户高度2米，窗帘高度不可小于2米，每扇窗户为双开窗帘，考虑到遮光效果，长宽高需有合适的余量）。
5.供货安装工期：合同签订后15个工作日内完成全部供货、安装、验收交付工作。
6.质量标准：
1）学院教学楼201教室为窗帘安装样板间，质量要求不低于该教室窗帘样板标准，潜在供应商需现场勘察后，提供实物样品及报价。2）符合国家现行窗帘生产、安装相关标准，满足校园教室教学使用、遮光、降噪、阻燃、耐用等要求。
三、投标人资格：
1.供应商须为依法注册、具有独立法人资格的合法经营企业，具备有效的三证合一营业执照，经营范围包含纺织品、窗帘销售或装饰装修相关业务。
2. 具备独立完成本项目供货、安装、售后的能力，拥有固定的经营场地及专业安装团队，不接受联合体报价、不允许分包转包。
3.  近3年内无重大质量事故、无失信记录、无政府采购不良记录，遵守校园采购管理规定。
4. 本项目不允许分包、转包。
四、现场勘察
本项目现场勘察定于2026年9月1日9:00-17:00进行，参加竞标人携带印有参加人身份证复印件正反面的现场勘察证明（附件四）参加，自备交通工具，交通工具不得入校，逾期不候。
五、获取采购文件：直接从桂林技师学院官网免费获取
六、响应文件提交截止时间、地点
1.截止时间：供应商应于2026年9月3日12时00分（北京时间）前，将报价文件密封提交至桂林技师学院总务科（桂林市七星区五里店路6号），逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，桂林技师学院总务科有权拒收。
七、所有复印件需加盖企业公章：
1. 询价响应函（格式见附件）。（必须提供，否则标书无效）
2. 法定代表人身份证明及身份证复印件；法定代表人授权委托书（委托报价需提供）及授权人身份证复印件。（必须提供，否则标书无效）
3. 企业营业执照（三证合一）复印件。（必须提供，否则标书无效）
4. 实物样品及清单（面料、轨道、配件等）。（必须提供，否则标书无效）
5. 产品技术参数说明、材质样品图或产品检测报告（阻燃、环保等）。（必须提供，否则标书无效）
6. 工期承诺、质量承诺、售后服务承诺书。（必须提供，否则标书无效）
7.现场勘察证明（附件四）。（必须提供，否则标书无效）
八、响应文件开启时间、地点
1.时间：响应文件提交截止时间后择期进行；
2.地点：桂林市七星区五里店路六号桂林技师学院内。
3.评审原则：在满足本文件全部技术参数、质量标准、工期及售后要求的前提下，采用最低价中标原则确定成交供应商。
九、公告期限：自本公告发布之日起3个工作日。
十、联系事项：
1.采购人信息：
单位名称：桂林技师学院
地址：桂林市五里店路6号                 
联系人：廖老师   
电话：17577287918
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第二章 采购技术规格及参数要求
一、采购清单及核心参数
本项目为21间教室全套窗帘采购安装，根据教室标准尺寸定制，每间教室窗帘具体参数如下，所有产品均需全新正品，无瑕疵、无褪色、无异味。
	序号
	产品名称
	技术参数及质量要求
	单位
	数量

	1
	教室遮光窗帘
	1. 材质：高精密遮光布艺，加厚加密面料，手感细腻、垂感好、不易起球、不易变形；遮光窗帘布料为1.7倍窗户宽度。
2. 遮光率：≥95%，满足多媒体教学遮光需求，白天可完全遮挡强光；
3. 安全性能：符合国家阻燃标准，B1级阻燃，环保无甲醛、无异味，适配校园室内环境；
4. 颜色：选用简约素雅浅色系（由校方最终确认），耐晒耐褪色，长期暴晒不发黄、不脱色；
5. 工艺：精密锁边、无脱线，褶皱均匀，裁剪尺寸精准，贴合教室窗户尺寸。
	套
	21

	2
	静音窗帘轨道
	1. 材质：加厚铝合金型材，壁厚≥1.8mm，抗氧化、耐腐蚀、不易变形；
2. 功能：静音滑轮设计，拉动顺滑无噪音，适配教室安静教学环境；
3. 配件：全套配套静音吊轮、固定支架、膨胀螺丝、卡扣等配件，配件齐全、牢固耐用；
4. 安装：轨道贴合墙面平整安装，无松动、无晃动，承重性强。
	套
	21

	3
	安装及配套服务
	包含现场测量、精准裁剪、运输、安装、调试、现场垃圾清运、成品保护、清洁收尾等全部配套服务，安装完成后教室整洁无杂物。
	项
	21


二、整体施工要求
1. 供应商需上门实地测量21间教室窗户尺寸，精准定制窗帘，杜绝尺寸偏差、漏光、褶皱不均等问题。
2. 安装过程严格遵守校园管理规定，文明施工，不得损坏教室墙体、门窗、墙面、线路等原有设施，若造成损坏由供应商全权负责修复及赔偿。
3. 施工避开教学时间，减少对正常教学秩序的影响，施工完毕后彻底清理现场垃圾，保持教室干净整洁。
[bookmark: heading_16]4. 成品整体美观大方，窗帘开合顺畅、平整垂顺，轨道牢固稳定、无卡顿、无噪音，完全满足日常教学使用。
第三章    附件模板



附件一
询价响应函

致：桂林技师学院
我方已仔细研读《桂林技师学院教学楼教室窗帘公开询价采购文件》全部内容，充分理解本项目采购要求、技术参数、工期、售后及全部商务条款，自愿参与本次询价报价。
我方郑重承诺：
1. 严格按照采购文件要求供货、安装、售后，保证产品质量达标、工艺合规；
2. 本项目窗帘综合单价为人民币（大写）__________元/米（¥__________元/米），该单价为全包落地价，包含1.7倍宽度遮光窗帘布、加厚静音窗帘轨道、全套安装配件、裁剪加工、运输、人工安装、调试、税费、售后质保、垃圾清运等所有费用，无任何隐形费用，无需额外支付其他费用。
每间教室窗户规格暂按：2个3.16米宽窗户，1个3.2米宽窗户，报价暂定总金额为人民币（大写）__________元（¥__________元），最终结算总价=综合单价×实际测量安装窗帘总宽度，据实结算。
3. 保证在合同签订后15个工作日内完成全部供货安装及验收交付；
4. 严格履行质保承诺及售后服务条款，积极配合校方验收及日常维护工作；
5. 我方所提交的全部响应资料真实有效，若存在虚假信息，自愿承担一切法律及违约责任。
供应商名称（盖章）：____________________
法定代表人/授权代表人（签字）：____________________
联系电话：____________________
日期：______年____月____日

附件二
法定代表人授权书

桂林技师学院：
兹授权        同志为我公司参加贵单位组织的（项目名称）采购活动的代表人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从     年   月   日起至     年   月   日止。 

授权单位（签章）：               
法定代表人（签字或盖章）：       
签发日期：      年    月   日

附：代理人工作单位：                     
职务：                          性别：                
身份证号码：                              

	粘贴法定代表人及被授权人身份证（复印件）






1

1

附件三

投标人3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的
书面声明


声   明（格式）

致：桂林技师学院

我（公司）郑重声明，在参加本项目前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。



                      投标人（公章）：                                         

法定代表人或法定代表人授权代表签字：                    


      年    月      日


附件四
现场勘察证明
桂林技师学院：
[bookmark: _GoBack]现委托我单位 xx（身份证号码：xx）于xx年x月x日到贵院教学楼201教室，对窗帘样板进行实物勘察。已明确贵院关于遮光窗帘的质量标准，我单位后续窗帘报价及实物样品质量不低于教学楼201教室样板标准。
附：身份证复印件正反面
	



                                              Xxx（公章）

现场勘察证明人：                 

                            日期：

第四章  合同主要条款

桂林技师学院教学楼教室窗帘采购及安装采购合同

甲方（采购方）：桂林技师学院（以下简称甲方）
乙方（供货方）：________________________（以下简称乙方）
为维护双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲乙双方本着平等自愿、公平诚信、互利共赢的原则，就乙方向甲方供应教学楼教室窗帘采购及安装事宜，经友好协商一致，订立本合同，以资共同信守履行。
一、项目名称
桂林技师学院教学楼教室窗帘采购及安装项目
二、采购内容及要求
1. 乙方向甲方提供21间教室的遮光窗帘采购、定制、供货、安装及全套售后服务，涵盖窗帘布、静音铝合金轨道、全套安装配件、现场调试、垃圾清运及场地清洁等全部工作内容，成品需适配教室日常教学采光、多媒体遮光使用需求，严格符合校园消防安全标准，兼顾耐用性与整体美观性。
2. 因各教室窗户规格存在差异，最终制作、安装尺寸以乙方上门实地精准测量数据为准。前期报价参考标准：单间教室配置2个3.16米宽窗户，1个3.2米宽窗户。
3. 技术规范要求：窗户固定高度为2米，定制窗帘成品高度不得低于2米；每扇窗户采用双开窗帘设计，为保障遮光效果与开合平整度，窗帘长宽尺寸需预留合理余量；所有产品材质、工艺、遮光率、阻燃等级、环保标准均严格按照《桂林技师学院教学楼教室窗帘采购及安装项目采购文件》技术参数要求执行，确保无异味、不褪色、不起球、不变形。
三、合同金额
本项目窗帘综合单价为人民币（大写）__________元/米（¥__________元/米），该单价为全包落地价，包含1.7倍宽度遮光窗帘布、加厚静音窗帘轨道、全套安装配件、裁剪加工、运输、人工安装、调试、税费、售后质保、垃圾清运等所有费用，无任何隐形费用，甲方无需额外支付其他费用。
本合同暂定总金额为人民币（大写）__________元（¥__________元），最终结算总价=约定单价×实际测量安装窗帘总宽度，据实结算。
四、交货及安装
1. 工期要求：本合同签订生效后15个工作日内，乙方完成全部货物供货、定制加工、现场安装、调试清洁及交付准备工作，确保达到验收标准。
2. 交货安装地点：桂林技师学院校内指定教学楼21间教室（具体施工点位由甲方专人现场确认通知）。
3. 施工要求：乙方需严格遵守校园管理制度，避开教学时段施工，严禁噪音扰民、影响正常教学秩序；施工过程中做好成品保护，不得损坏甲方墙面、门窗、电路、墙体等原有设施，造成损坏的由乙方无条件修复并承担全部赔偿责任；施工全程文明施工，完工后彻底清理现场杂物、垃圾，保持教室整洁完好。
五、验收标准及流程
1. 验收申请：乙方完成全部供货、安装、调试工作后，自行自检合格，书面通知甲方组织验收，甲方需在接到验收通知后2个工作日内安排专人开展验收工作。
2. 验收标准：
（1）产品质量：所有窗帘、轨道、配件均为全新正品，符合国家行业标准及本合同、询价文件约定参数，环保无甲醛、无异味、遮光率≥90%、达到B1级阻燃标准，面料不起球、不脱色、不变形；
（2）安装工艺：轨道安装平整牢固、无松动晃动，滑轮静音顺滑、无卡顿噪音；窗帘褶皱均匀、垂感平整、尺寸精准，闭合严密无漏光，整体美观规整；
（3）现场及资料：施工现场无垃圾杂物、无设施损坏，乙方完整提供产品合格证明、参数说明、检测报告、售后承诺等全套资料，资料真实有效、齐全规范，项目一次性验收合格。
3. 验收结果：验收合格后，甲乙双方共同签署《项目验收合格单》，验收合格日期为项目质保期起算时间；若验收不合格，乙方需在甲方指定3日内无条件整改、更换不合格产品，直至验收合格，全部整改费用由乙方自行承担。若乙方逾期未完成整改或整改后仍不合格，甲方有权单方解除合同，拒绝付款，并要求乙方承担全部经济损失。
六、付款方式
1. 本项目无任何预付款，乙方完成全部安装施工，经甲方整体验收合格、资料齐全归档后，乙方提供合法合规等额增值税发票，甲方按照学校财务管理制度及审批流程，一次性结清项目全款。
2. 付款方式：甲方采用银行对公转账方式支付至乙方指定账户，乙方未按要求提供合规发票的，甲方有权顺延付款，且不承担任何逾期付款违约责任。
乙方指定收款账户信息：
开户行：________________________
户名：________________________
账号：________________________
七、质保及售后服务
1. 本项目整体质保期不少于2年，自甲乙双方签署验收合格单之日起正式计算。质保期内，因产品质量、安装工艺问题导致窗帘褪色、起球、脱线、变形、轨道卡顿、配件损坏、漏光等问题，乙方需在24小时内响应甲方报修需求，免费上门维修、更换全新配件或整套窗帘，全程免收人工费、材料费、差旅费等所有费用。
2. 质保期内，乙方需提供定期上门巡检维护服务，主动排查使用隐患，保障窗帘及轨道正常使用。
3. 质保期满后，乙方提供终身成本价维修服务，持续响应甲方维修、更换需求，仅收取物料成本费用，不收取人工及服务费。
八、甲方权利与义务
1. 甲方指定专人作为项目对接人，负责与乙方沟通对接，为乙方施工提供必要的现场基础条件，协调校内施工相关事宜，配合乙方完成供货、安装、调试及验收工作。
2. 甲方严格按照合同约定及学校财务流程，按时组织项目验收、足额支付项目款项。
3. 甲方有权全程监督乙方的供货进度、产品质量、施工工艺、现场管理及售后服务，对不符合合同约定的行为，有权要求乙方限期整改，乙方需无条件配合。
九、乙方权利与义务
1. 乙方保证本项目所有产品来源合法、全新正品、质量达标，符合国家消防安全、环保标准及本合同、询价文件全部约定，无任何质量瑕疵，不侵犯任何第三方知识产权、专利权、商标权等合法权益。若引发第三方纠纷或索赔，由乙方全权负责处理并承担全部责任及甲方所有经济损失。
2. 乙方需严格按照合同工期、质量标准、技术要求，保质保量完成测量、定制、供货、安装、调试、清洁等全部工作，严禁逾期施工、擅自更改产品规格、缩减用料、降低质量标准。
3. 乙方严禁将本项目转包、分包给第三方单位或个人施工，全程由自有专业团队完成施工及售后工作，确保项目质量与服务时效。
4. 乙方需主动向甲方提供产品合格证、检测报告、技术说明书、售后承诺书等全套资料，积极配合甲方完成验收、资料归档等工作。
5. 乙方施工人员需遵守甲方校园规章制度，文明施工、规范操作，施工期间发生的人身安全、财产安全事故，全部由乙方自行承担责任。
十、违约责任
1. 乙方未按本合同约定工期完成供货安装及交付验收的，每逾期1日，需按合同暂定总金额的0.1%向甲方支付违约金；逾期超过3日的，甲方有权单方解除合同，追究乙方全部违约损失，并将乙方列入学校采购不良合作黑名单。
2. 若乙方提供的产品材质、参数、工艺、规格不符合合同及采购文件要求，或存在质量瑕疵的，乙方需无条件免费更换、返工整改，直至验收合格，承担全部整改费用及由此给甲方造成的损失；无法整改合格的，甲方有权拒收货物、解除合同、全额追回已付款项，并追究乙方违约责任。
3. 乙方擅自分包、转包本项目的，甲方有权立即终止合同，不予结算剩余款项，并将乙方列入学校采购黑名单，追究相关损失。
4. 甲乙任何一方违反本合同其他约定，给对方造成经济损失或名誉损失的，需全额赔偿对方实际损失。
十一、合同期限
本合同自甲乙双方签字盖章之日起正式生效，至项目质保期满、双方款项结清、全部权利义务履行完毕之日自动终止。
十二、争议解决
因本合同引起或与本合同相关的一切争议，双方优先通过友好协商方式解决；协商无法达成一致的，任意一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
十三、其他约定
1. 《桂林技师学院教学楼教室窗帘采购及安装项目采购文件》为本合同有效附件，与本合同正文具有同等法律效力。
2. 本合同未尽事宜，甲乙双方可另行协商并签订书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
3. 本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，每份文本具有同等法律效力。
4. 双方专属联系信息：
甲方指定联系人：__________ 联系方式：_______________
乙方指定联系人：__________ 联系方式：_______________
任意一方联系方式、对接信息变更的，需提前3日向对方出具书面变更通知，未及时通知导致沟通延误、工作无法对接的，全部责任由变更方自行承担。
（以下无正文）







甲方（盖章）：桂林技师学院       乙方（盖章）：_______________________

法定代表人（或授权代表）签字：__________法定代表人（或授权代表）签字________

日期：______年____月____日       日期：______年____月____日

